## List
DOKLAD - PROTOKOL O KONTROLE TECHNICKÉHO STAVU A PROVOZU SPALOVACÍHO STACIONÁRNÍHO ZDROJE NA PEVNÁ PALIVA O JMENOVITÉM TEPELNÉM PŘÍKONU 10-300Kw VČETNĚ, SLOUŽÍCÍ JAKO ZDROJ TEPLA PRO TEPLOVODNÍ SOUSTAVU ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ
ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA
název, jméno příjmení:
adresa :
IČO:
vydavatel oprávnění:
Ev. číslo oprávnění a platnost oprávnění:
PROVOZOVATEL ZAŘÍZENÍ
název / jméno příjmení:
koresp. adresa :
tel.:
e-mail :
ÚDAJE O SPALOVACÍM STACIONÁRNÍM ZDROJI VATRA PTZ
adresa místa provozu zařízení :
aktuální typové označení topidla ( zakroužkujte správnou variantu )
VATRA | Optima | Praktik | Klasik |  | 150,180,200,250 |  | s PTZ
|  |  | Lift |  | 150,180,200,250 |  | s PTZ
|  | Trend | Klasik |  | 150,180,200,250 |  | s PTZ
|  |  | Lift |  | 150,180,200,250 |  | s PTZ
| Relax |  |  | 1,2,3,panorama | 150,180,200,250 |  | s PTZ
[5 empty] | 150,180,200,250 |  | s PTZ
výrobní číslo |  |  |  | rok. výroby
typ topidla : jedná se o lokální topidlo s výměníkem určené ke spalování dřevěných paliv
produkt (značka, držitel certifikátu, číslo certifikátu, výrobce)
VATRA, R. Brautferger , certifikát E-30-00528-08 vydaný SZÚ v Brně, Neufe s.r.o.
určující technická norma EN 13229
palivo určené výrobcem - palivové dřevo, dřevěné brikety,
jmenovitý celkový tepelný výkon topidla dle tab. výrobce 8/10/15/20 kW
spotřeba paliva ( 1 kg dřeva = 3,2 kW/hod při 80% účinnosti )
doporučené množství jedné dávky v kg (= jmen. výkon kW x 3,2 )
Ú D A J E O Z J I Š T Ě N É M S T A V U K R B O V É H O K O M P L E T U
ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY OBKLADU TOPENIŠTĚ
| mřížka umístěna horním okrajem pod stropem v max. blízkosti 45 cm | [5 empty] | ANO | NE
| mřížka dostatečné velikost dimenzovaná na teplovzdušný výkon topeniště ( 57cm2 / 1kW max. výkonu ) | [5 empty] | ANO | NE
| kromě výdechové horní mřížky (průduchu) komplet obsahuje i spodní nasávací průduch shodné velikosti | [5 empty] | ANO | NE
| přepážka - studená komora těsně nad mřížkou | [5 empty] | ANO | NE
| kontrolní otvor | [5 empty] | ANO | NE
| zdravotní nezávadnost materiálů v teplovzdušné prostoru kobky krbu | [5 empty] | ANO | NE
ODVODY SPALIN A SPALINOVÉ CESTY
| revize kouřových cest či potvrzení o kontrole ze dne |  |  |  |  | .......... | ANO | NE
| kouřovod | je snýtovaný |  |  |  |  | ANO | NE
| kouřovod | je stabilní |  |  |  |  | ANO | NE
| čistící otvor v kouřovodu zajištěn a přístupný | [5 empty] | ANO | NE
| automat. regulační přis.klapka na spalinovou cestu doporučena | [5 empty] | ANO | NE
| průměr kouřovodu | [5 empty] | ........... | mm
| kouřové cesty čištěné | [5 empty] | ANO | NE
| topidlo a zejména výměník v čistém nezaneseném stavu | [5 empty] | ANO | NE
| kouřovod je stejný jako hrdlo krbové vložky | [5 empty] | ANO | NE
| kouřovod je větší než hrdlo krbové vložky | [5 empty] | ANO | NE
| kouřovod je menší než hrdlo krbové vložky ( redukovaný) * přípustné pouze u typu Optima Lift z 250na200 mm !!! | [5 empty] | ANO | NE
ŘÍDÍCÍ, REGULAČNÍ, MĚŘÍCÍ A BEZPEČNOSTNÍ PRVKY TEPLOVODNÍCH ZAŘÍZENÍ
| teploměr na viditelném místě | [5 empty] | ANO | NE
| zařízení má zabudovaný pojistný ventil a mezi ventilem a výměníkem není nikde zavírací ventil ani jiné zařízení pro omezování průtoku atd. | [5 empty] | ANO | NE
| zařízení obsahuje třícestný termostatický ventil 60°C | [5 empty] | ANO | NE
| zařízení má za strojovnou zavírací ventily na přívodu i vývodu aby bylo možno v případě havárie odstavit od systému | [5 empty] | ANO | NE
| špatné zajištění teploty vratné vody ( doporučena akum. nádrž) | [5 empty] | ANO | NE
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST A ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST
| krb nepřiléhá k hořlavé konstrukci | [5 empty] | ANO | NE
| nespalná plocha | [5 empty] | ANO | NE
| přívod vzduchu (přisávání určené pro doplnění spotřebovaného vzduchu spalováním 9,5m2/1Kg paliva) je dostatečně dimenzované aby případná zařízení např. digestoř, rozvody neovlivňovalo tah | [5 empty] | ANO | NE
obklad topeniště je akumulační či izolační ? .....................
PALIVOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
| palivo je skladované na bezpečném místě, nikoliv v zóně nespalné plochy | [5 empty] | ANO | NE
ŘÁDNÁ ÚDRŽBA - OPOTŘEBENÍ - DOPORUČENÉ NÁHRADNÍ DÍLY NA MOŽNÝ UPGRADE
pyrolitické sklo
JIŽ INSTALOVÁNO / NENÍ POTŘ. / DOPORUČENO / NUTNÉ ZAJISTIT
klička s ochranou proti přehřívání
JIŽ INSTALOVÁNO / NENÍ POTŘ. / DOPORUČENO / NUTNÉ ZAJISTIT
lišta oplachu
JIŽ INSTALOVÁNO / NENÍ POTŘ. / DOPORUČENO / NUTNÉ ZAJISTIT
zábrana
VYHOVUJE / NENÍ POTŘ. / DOPORUČENO / NUTNÉ ZAJISTIT
oplach skla horní - PŘISÁVACÍ MEZERA DVÍŘEK
VYHOVUJE / NENÍ POTŘ. / DOPORUČENO / NUTNÉ ZAJISTIT
oplach skla horní i spodní
VYHOVUJE / NENÍ POTŘ. / DOPORUČENO / NUTNÉ ZAJISTIT
těsnění dvířek obvodové dosedací
VYHOVUJE / NENÍ POTŘ. / DOPORUČENO / NUTNÉ ZAJISTIT
těsnění dvířek pod sklem
VYHOVUJE / NENÍ POTŘ. / DOPORUČENO / NUTNÉ ZAJISTIT
rošt
VYHOVUJE / NENÍ POTŘ. / DOPORUČENO / NUTNÉ ZAJISTIT
šamotová vystýlka topeniště - nutná výměna
VYHOVUJE / NENÍ POTŘ. / DOPORUČENO / NUTNÉ ZAJISTIT
doporučeny šamoty s izolační mezivrstvou
VYHOVUJE / NENÍ POTŘ. / DOPORUČENO / NUTNÉ ZAJISTIT
doporučen nástřik laku samovypalovací barvou
VYHOVUJE / NENÍ POTŘ. / DOPORUČENO / NUTNÉ ZAJISTIT
výsuvný systém Relax - nevykazuje probroušení osy výsuvu a není tedy nutná výměna vysouvacího zařízení
VYHOVUJE / NENÍ POTŘ. / DOPORUČENO / NUTNÉ ZAJISTIT
VÝSLEDEK KONTROLY
Spalovací stacionární zdroj JE / NENÍ instalován s pokyny výrobce a zákonem č. 201/2012 Sb. | [6 empty] | ANO | NE
Technický stav JE / NENÍ vyhovující dle pokynů výrobce a zákonu č. 201/2012 Sb. | [6 empty] | ANO | NE
Spalovací stacionární zdroj JE / NENÍ provozován v souladu s pokyny výrobce a zákonem č. 201/2012 Sb. | [6 empty] | ANO | NE
Spalovací stacionární zdroj SPLŇUJE / NESPLŇUJE požadavky stanovené v příloze č. 11 zákona č. 201/2012 Sb. | [6 empty] | ANO | NE
Spalováno palivo požadovaného druhu ( dřevo) a v dostatečné kvalitě ( žádný odpad atd.). | [6 empty] | ANO | NE
ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ
DATUM KONTROLY: |  |  |  | PODPIS A RAZÍTKO ODB. ZPŮSOB. OSOBY: